Balatonvilágos Község Önkormányzata

Polgármester

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi

szempontból megfelelő.

Siófok, 2020. június

dr. Sárközy László

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. június 29-ei ülésére

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítése

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület

A korábbiakban egyeztetett, majd a hitelfelvételt érintő procedúra bonyolultsága miatt elvetett korszerűsítés témája ismét napirendre került az elmúlt hetek alatt. Több helyről igyekeztünk informálódni, becsléseket végeztetni, melyek alapján a GEVSZ intézmény végül készített egy összefoglaló anyagot – mely az előterjesztés mellékletét képezi. Mindezek alapján javasolom a korszerűsítést. Első lépésként erre vonatkozó döntést kérek a testülettől.

A szándék megléte esetén a következő lesz az eljárásmenet:

- a tervezői munkákra vonatkozóan jogász által készített szerződéstervezettel ajánlatkérési felhívást kell készíteni, melyet a testület elfogad, majd közzétételt követően elbírálja a beérkező ajánlatokat (beszerzési eljárás a Beszerzési Szabályzat /lásd 8/2020. (III. 26.) Polgármesteri határozat/ alapján),

- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) kiválasztása a kész tervek alapján lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz szintén ajánlattételi felhívás, legalább három ajánlatból a képviselő-testület kiválasztja (beszerzési eljárás a Beszerzési Szabályzat/lásd 8/2020. (III. 26.) Polgármesteri határozat/ alapján) a közbeszerzőt, aki

- összeállítja a közbeszerzési anyagot az eljáráshoz és megküldi elfogadásra a testület részére,

- valamint lefolytatja a közbeszerzési eljárást a kivitelezés vonatkozásában (közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Szabályzat /lásd 9/2020. (III. 26.) Polgármesteri határozat/ alapján)

- a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott céggel szerződik az önkormányzat a korszerűsítési feladatok lefolytatására, az eszközök bérletére a választott konstrukciónak megfelelően.

Fontosnak tartom azonban felhívni a figyelmet arra, hogy tekintve a jelen gazdasági helyzetet, az idei évben átélt fordulatokat és bizonytalansági tényezőket is, nem tűnik észszerűnek olyan bérleti konstrukció választása, ahol a bérleti díj mértéke nem kontrollálható – főleg hosszú, 10-15 éves időtávban.

Javasolom, hogy a képviselő-testület a fentiek fejezze ki szándékát a korszerűsítés tárgyában, egyúttal adjon felhatalmazást a szerződés-tervezet és ajánlatkérési felhívás elkészíttetésére.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2020. június 25.

Takács Károly

polgármester

Határozati javaslat

1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település közvilágítási hálózatának korszerűsítését határozza el.

2. A képviselő-testület a korszerűsítés tervezési munkálatainak megrendeléséhez szükséges beszerzési eljárás előkészítésére, az ajánlatkérési felhívás és annak mellékletét képező szerződés-tervezet elkészíttetésére felkéri a polgármestert.

A képviselő-testület egyúttal felkéri a polgármestert az ajánlatkérési felhívás és a mellékletét képező szerződés-tervezet képviselő-testület következő ülésén történő előterjesztésére.

Felelős: Takács Károly polgármester

Határidő: 2020. szeptember 7.

|  | Balatonvilágos Község Önkormányzata GEVSZ 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. Tel./ Fax: 88/480-845; 480-905; 480-005; |  |
| --- | --- | --- |

Ügyirat száma:           /2020.         Tárgy: Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó számítások.

Ügyintéző: Závodniné

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete már foglalkozott a közvilágítás korszerűsítésével.

Mindenki számára ismert, hogy a jelenleg meglévő lámpatestek korszerűtlenek, működtetésük gazdaságtalan, műszakilag elavultak. Ezeket a lámpatesteket már nem gyártják, meghibásodás esetén utánpótlásuk a még raktáron lévő készletekből, illetve a leszerelt lámpatestekből történik. A településnek mindenképpen foglalkoznia kell az ebből eredő probléma megoldásával. Ennek érdekében a Polgármester, a GEVSZ Intézményvezető és a GEVSZ gazdasági vezetője, külső szakmai segítség igénybevételével számításokat végzett a beruházás megvalósítására vonatkozóan, melyet szeretnénk a Tisztelt képviselő-testület elé terjeszteni.

Az tény, hogy a beruházás megvalósításához fejlesztési hitelt kell felvenni. A jelenlegi jogszabályi előírások miatt ez Kormányzati engedélyhez kötött, melynek az átfutási ideje minimum fél, jelen esetben inkább egy év. Az engedély megszerzése után kezdődhet a közbeszerzési eljárás megindítása. Ennek ismeretében a korszerűsítés megvalósításához, olyan konstrukciót kell keresni, mely ezt a folyamatot gyorsítja és a hitelfelvétel nem engedélyhez kötött. A beruházást, olyan kivitelező cégnek kell magvalósítani, aki saját forrásból illetve pénzintézeti forrásokat bevonva (hitel felvételével) valósítja meg a fejlesztést.

Az Önkormányzat a megvalósult fejlesztés következtében realizált és garantált megtakarítást kiegészíti és bérleti díj fejében a beruházás költségét megfizeti. A hitel futamidejének a végén az Önkormányzat megvásárolja – a lehető legkedvezőbb áron – a lámpatesteket, ezáltal kerül a tulajdonába és számviteli nyilvántartásaiba a beruházás.

Mindezek számokkal az alábbiak szerint alakul:

A beruházás 773 db meglévő lámpatest korszerűsítésével, valamint 92 db változatlanul hagyásával számol.

| Beruházás nettó összege: | 58.000.000.- Ft |
| --- | --- |
| Beruházás bruttó összege: | 73.660.000.- Ft |
| A beruházással érintett lámpatestek száma: | 681 db |
| A felvett hitel futamideje | 156 hónap |

A beruházás során a meglévő 773 db lámpatest kerül korszerűsítésre, 92 db lámpa változatlan marad:

|  | Lámpaszám | Beépített teljesítmény | %-os megoszlás |
| --- | --- | --- | --- |
| Jelenlegi | 773 db | 47,107 kW | 100,00% |
| Jövőbeni | 773 db | 22,571 kW | 47,91% |
| Várható teljesítmény csökkenés |  | 24,536 kW | 52,09 % |

A beruházást követően a település összes lámpája korszerűvé válik.

A korszerűsítés utáni lámpatest összetétel: LED lámpatest 681 db, maradó lámpatest 92 db.

Világítástechnikai szempontból a nagyobb egyenletesség elérése érdekében lehetőség nyílik arra is, hogy az érintett területeken további világítótestek kerüljenek felszerelésre a meglévő oszlopokra.

A beépített teljesítmény csökkenése következtében elérhető (várható) megtakarítás:

| Megnevezés | Jelenlegi közvilágítási díj nettó | Korszerűsítés utáni közvilágítási díj nettó | Megtakarítás összege nettó |
| --- | --- | --- | --- |
| Villamos energia díj | 3.613.295 Ft/év | 1.731.286 Ft/év | 1.882.009 Ft/év |
| RHD jogszabályban meghatározott díjak | 4.359.724 Ft/év | 2.090.751 Ft/év | 2.268.973 Ft/év |
| Karbantartási költségek | 817.200 Ft/év | 1.082.200Ft/év 773 db*1400 Ft/lámpa/év | -265.000 Ft/év |
| Összesen: | 8.790.219 Ft/év | 4.904.237 Ft/év | 3.885.982 Ft/év |

Fizetendő bérleti díj: 5.654.880.- Ft/év

Futamidő: 156 hónap

Az induló bérleti díjat évente a fogyasztói árindex növeli!

Az 1.400.- Ft-os karbantartási és üzemeltetési díj lámpánként magába foglalja:

- 24 órán át hívható ügyfélszolgálat,

- kapcsolattartást az áramszolgáltatóval,

- felelősségbiztosítást a kivitelezési és folyamatos üzemeltetési tevékenységre, garanciát a futamidő végéig a beépített eszközökre,

- az önkormányzat villamos energia számláinak igény szerinti ellenőrzését, szükség esetén reklamációk kezelését.

A beruházásra nyílt közbeszerzési eljárást kell indítani.

Első lépésként tervezőt kell választani, vele szerződést kell kötni, abban szerepeltetni kell, hogy a tervezői díjat a  közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes kivitelező cég fogja fizetni.

Közbeszerzés lebonyolítására a közbeszerző kiválasztása, ennek díja kb. 1 millió forint az Önkormányzat költségvetését fogja terhelni.

A fizetendő bérleti díj az Önkormányzat költségvetését fogja terhelni, 2021. évre várhatóan 9 hónap lesz.

Az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére elegendő pénzügyi forrása ahhoz, hogy az elavult és energiapazarló közvilágítási rendszerünket korszerűsítsük, fentiek megoldást és lehetőséget adnak a korszerűsítés megvalósítására, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beruházás megvalósítása érdekében a szükséges döntéseket hozza meg, döntsön a közbeszerzési eljárás megindításáról.

Balatonvilágos, 2020. május 28.

Tisztelettel:

Takács Károly

polgármester

Kovács Tamás        Závodni Lászlóné

GEVSZ vezető       gazdasági vezető